鲁迅美术学院消防安全管理规定

- 总则

第一条 为加强和规范学院的消防安全管理，预防和减少火灾危害，保障师生员工生命财产和学院财产安全，根据《中华人民共和国消防法》、《高等学校消防安全管理规定》等法律、法规，制定本规定。

第二条 本规定适用于学院各系、各部门及驻校各单位，在本院工作、学习、生产、生活的所有教职工、学生等一切人员均应遵守本规定。

第三条 学院的消防安全工作，遵循消防法律、法规和规章，贯彻“预防为主、防消结合”的方针，坚持“谁主管、谁负责”的原则，实行逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，依法履行保护消防设施、预防火灾、报告火警和扑救初起火灾等维护消防安全的义务。

第二章 消防安全组织

第四条 学院消防安全工作由学院安全工作委员会领导。

第五条 学院法人代表（院长）为消防安全责任人，全面负责学院消防安全工作。

第六条 分管学院安全工作的院领导为学院消防安全管理人，协助学院消防安全责任人负责消防安全工作。负责全面组织、协调学院各系、各部门的消防安全管理工作。

其他院领导在分管工作范围内对消防工作负有领导、监督、检查、教育和管理职责。

第七条 学院安全工作委员会办公室（保卫处）为学院消防安全工作归口管理职能部门，负责对学院各系、各部门的消防安全工作实施监督、检查，对违规的单位及个人，按相关规定提出处理意见。

第八条 学校各系、各部门为二级消防责任单位。各系、各部门负责人是其部门消防安全责任人，对本部门的消防安全工作负责；各系、各部门分管安全工作的领导是其部门消防安全管理人，负责组织实施本部门消防安全管理工作，并对本部门消防安全责任人负责。

第九条 学院各系、确立为消防安全重点单位（部位）的各部门，应设消防安全员，报学院安全工作委员会备案。

第十条 学院安全工作委员会依据消防法规的有关规定，建立教职工义务消防队和学生义务消防队，具体工作由保卫处组织实施。

第三章 消防安全职责

第十一条 学院各系、各部门消防安全责任人职责：

（一）落实学院消防安全管理规定；

（二）积极组织参与消防安全教育、培训及演练；

（三）定期组织防火检查，及时消除火灾隐患；

（四）按规定确保消防设施、器材完好有效；

（五）确保安全疏散指示标志和应急照明设施完好有效，保证疏散通道、安全出口畅通；

（六）新建、扩建、改建及装饰装修工程报学院保卫处备案；

（七）按照规定的程序与措施处置火灾事故；

（八）学院规定的其他消防安全职责。

第十二条 学院各系、各部门消防安全管理人职责：

（一）组织实施消防安全的每日巡查制度和火灾隐患整改工作，并做好记录；

（二）加强对本系、本部门消防安全员及其他相关人员的工作指导和教育管理；

（三）对本系、本部门所辖区域的消防设施、灭火器材和消防安全标志负责，明确专人负责管理，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通；

（四）主动配合学院的消防宣传教育和培训工作；

（五）本系、本部门消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

第十三条 各系、各部门消防安全员是学院消防安全管理工作的基础，是消防安全工作的具体执行人，应认真履行好下列职责：

（一）认真学习消防知识及相关的消防法规；

（二）熟悉本岗位的操作规程及各种消防设施、灭火器材的使用方法；

（三）严格遵守消防安全管理制度，制止任何违反本岗位操作规程的行为；

（四）做好每日巡查工作，对发现的火灾隐患和违章现象及时消除和制止，对暂时难以消除的火灾隐患，及时向本系、本部门消防安全管理人或消防安全责任人汇报，并采取防范措施，确保安全；

（五）熟悉本部门的消防设施、灭火器材的数量、放置位置，及周边环境和水源设施位置，做好消防设施、灭火器材的日常检查、管理、维护、保养等工作，保证安全出口消防通道的畅通；

（六）本系、本部门消防安全责任人、消防安全管理人委托的其他消防安全管理工作。

第十四条 学生宿舍管理部门消防安全员还应当履行下列安全管理职责：

（一）建立由学生参加的义务消防组织，定期进行消防演练；

（二）加强学生宿舍用火、用电安全教育与检查；

（三）加强夜间防火巡查，发现火灾立即组织扑救和疏散学生。

第十五条 学院安全工作委员会办公室（保卫处）职责：

（一）拟订学院消防安全年度工作计划、年度经费预算，拟订学院消防安全责任制、灭火和应急疏散预案等消防安全管理制度，并报学院消防安全责任人批准后实施；

（二）监督检查院内各系、各部门消防安全责任制的落实情况；

（三）监督检查消防设施、设备、器材的使用与管理，以及消防基础设施的运转情况，定期组织检验、检测和维修；

（四）确定学院消防安全重点单位（部位），并监督指导其做好消防安全工作；

（五）监督检查有关部门做好易燃易爆等危险品的储存、使用和管理工作，审批院内各系、各部门动用明火作业；

（六）开展消防安全教育培训，组织消防演练，普及消防知识，提高师生员工的消防安全意识、扑救初起火灾和逃生自救技能；

（七）定期对义务消防队等消防组织进行消防知识和灭火技能培训；

（八）受理学院、院内各单位新建、扩建、改建及装饰装修工程和公众聚集场所投入使用前消防行政许可或者备案手续的院内备案审查工作，督促其向公安机关消防机构进行申报，协助公安机关消防机构进行建筑工程消防设计审核、消防验收或者备案以及公众聚集场所投入使用前消防安全检查工作；

（九）建立健全学院消防工作档案及消防安全隐患台账；

（十）按照工作要求上报有关信息数据；

（十一）协助公安机关消防机构调查处理火灾事故，协助有关部门做好火灾事故处理及善后工作。

第四章 消防安全管理

第十六条 学院的消防安全管理工作由学院安全工作委员会领导，各系、各部门根据学院安全工作委员会部署将本系、本部门的消防安全管理工作纳入年度工作计划中并认真落实，保障消防安全管理工作与学院各项事业的发展相适应。

第十七条 学院安全工作委员会依据《中华人民共和国消防法》、《高等学校消防安全管理规定》等相关消防法规开展工作。

第十八条 学院安全工作委员会每年度与各系、各部门消防安全责任人签订消防安全责任状，保证消防安全工作的落实。

第十九条 各系、各部门进行新建、改建、扩建、装修、装饰等活动，必须严格执行消防法规和国家工程建设消防技术标准，并依法办理建筑工程消防设计审核、消防验收或者备案手续。学院各项工程及驻校内各单位在校内的各项工程消防设施的招标和验收，应当有学院保卫处参加。

施工单位负责施工现场的消防安全，并接受学院保卫处的监督、检查。竣工后，建筑工程的有关图纸、资料、文件等应当报学院档案室和保卫处备案。

第二十条 在学院内举办文艺、体育、集会、招生和就业咨询等大型活动和展览，主办单位应当确定专人负责消防安全工作，明确并落实消防安全职责和措施，保证消防设施和消防器材完好有效，保证疏散通道、安全出口、消防车通道符合消防技术标准和管理规定，制定灭火和应急疏散预案，并经学院保卫处对活动现场检查合格后方可举办。

第二十一条 安装使用电器、煤气、液化气设备，电气（具）必须严格遵守国家有关规定，学院供电、供气及维修职能部门要严格把关。加强燃气和电气设备的检查和管理（包括防雷、防静电）。学生宿舍、教室和报告厅等人员密集场所，禁止违规使用大功率电器。

第二十二条 对易燃、易爆危险品的管理必须按照国家有关规定执行，要有专用仓库储存，制定防范措施，落实专人负责，完备出入库手续。

第二十三条 各系、各部门具有特种行业、岗位的，须进行消防安全培训，并报保卫处备案。

第二十四条 学院安全工作委员会按照国家有关规定，配置消防设施和器材，设置消防安全疏散指示标志和应急照明设施，每年组织检测维修，确保消防设施和器材完好有效。

第二十五条 学院消防设施、器材，实行分级管理，责任到人。学院保卫处负责全院消防设施和器材的监督检查工作。各系、各部门对所辖区域的消防设施、器材负有具体管理职责，应进行日常检查管理，因管理不善发生消防设施、器材丢失、损坏等情况，由负责管辖的系或部门补充完善。（具体遵照《鲁迅美术学院消防设施器材管理规定》执行）。

第二十六条 任何单位、个人不得损坏或擅自挪用、拆除、使用消防设施、器材，不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。

第二十七条 发生火灾时，起火部位所在部门应当及时报警并立即启动应急预案，迅速扑救初起火灾，及时疏散人员。

第二十八条 火灾扑灭后，发生事故的部门应当保护现场并接受事故调查，协助公安机关消防机构调查火灾原因、统计火灾损失。未经公安机关消防机构同意，任何人不得擅自清理火灾现场。

第五章   消防安全重点单位（部位）

第二十九条 学院消防安全重点单位（部位）包括：

（一）学生宿舍、食堂、教学楼、体育馆、报告厅、超市、招待所；

（二）车库、燃气加压站、锅炉房、变电所、水源地；

（三）图书馆、美术馆、档案室；

（四）地下实验室、计算机房、网络中心、消防控制中心；

（五）各教学单位教学、实验场所：国画系临摹室、资料室；油画系各画室；版画系的材料库、铜版、丝网工作室；雕塑系的雕塑大厅、金属工作室；染织服装设计系的蜡染工作室、服装机房；工业设计系的瓷窑、机械加工工作室；摄影系摄影棚、暗房；各系的电脑工作室、库房。

第三十条 消防安全重点单位（部位）的部门负责人为消防安全责任人，应制定完整的消防安全管理制度，确定消防安全员，并报保卫处备案。

第三十一条 消防安全重点单位（部位）应严格落实消防安全检查和巡查工作，确保消防设施器材的完好有效，及时消除安全隐患，不能消除的立即上报部门消防安全责任人或消防安全管理人。

第六章 消防安全检查和整改

第三十二条 学院安全工作委员会每季度至少进行一次消防安全检查，各系、各部门每月至少进行一次消防安全检查，检查的主要内容包括：

（一）火灾隐患和隐患整改情况以及防范措施的落实情况；

（二）疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；

（三）消防车通道、消防水源情况；

（四）消防设施、器材配置及有效情况；

（五）消防安全标志设置及其完好、有效情况；

（六）用火、用电有无违章情况；

（七）重点工种人员以及其他员工消防知识掌握情况；

（八）消防安全重点单位（部位）管理情况；

（九）易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施落实情况以及其他重要物资防火安全情况；

（十）消防（控制室)值班情况和设施、设备运行、记录情况；

（十一）防火巡查落实及记录情况；

（十二）其他需要检查的内容。

第三十三条 学院消防安全重点单位（部位）应当进行每日防火巡查，巡查的内容主要包括：

（一）用火、用电有无违章情况；

（二）安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

（三）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；

（四）常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；

（五）消防安全重点部位的人员在岗情况；

（六）有无消防安全隐患等其他消防安全情况。

学生宿舍、锅炉房、变电所、图书馆等应当加强夜间防火巡查。

第三十四条 学院消防安全检查、巡查应当填写记录，发现火灾隐患应当及时报保卫处，由保卫处下发《火灾隐患整改通知书》。

第三十五条 对下列违反消防安全规定的行为，检查、巡查人员应当责成有关人员改正并督促落实：

（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；

（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；

（三）占用、堵塞、封闭消防通道、安全出口的；

（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；

（五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；

（六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；

（七）常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的；

（八）违章进入易燃易爆危险物品生产、储存等场所的；

（九）违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；

（十）消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；

（十一）对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的；

（十二）其他违反消防安全管理规定的行为。

第三十六条 各系、部门对存在的火灾隐患能当场改正的，应立即整改，及时消除隐患。

第三十七条 对不能当场改正的火灾隐患，被检查部门在接到限期整改通知书后，部门消防责任人应确定整改措施、期限以及负责整改的人员，并落实整改资金。

第三十八条 在火灾隐患未消除之前，存在隐患的部门应当落实防范措施，加大防范力度，确保消防安全。对不能确保消防安全，随时可能造成火灾事故的，应立即停止使用。

第三十九条 火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送本部门消防责任人或消防安全管理人签字确认、交学院保卫处存档备案。

第四十条 对本部门无力解决的重大火灾隐患，部门消防安全责任人应当提出解决方案并及时向学院消防安全管理人报告。

第七章 消防安全教育和培训

第四十一条 学院将师生员工的消防安全教育和培训纳入学院消防安全年度工作计划。

消防安全教育和培训的主要内容包括：

（一）国家消防工作方针、政策、消防法律、法规；

（二）火灾预防知识和措施；

（三）有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；

（四）报火警、扑救初起火灾和自救逃生技能；

（五）组织、引导在场人员疏散的方法。

第四十二条 学院采取下列措施对学生进行消防安全教育，使其了解防火、灭火知识，掌握报警、扑救初起火灾和自救、逃生方法。

（一）开展学生自救、逃生等防火安全常识的模拟演练，每学年至少组织一次学生消防演练；

（二）根据消防安全教育的需要，将消防安全知识纳入教学和培训内容；

（三）每届新生入学进行一次消防安全教育和培训；

（四）对进入实验室的学生进行必要的安全技能和操作规程培训；

（五）每学年至少举办一次消防安全专题讲座，并在校园网络、院报开设消防安全教育栏目。

第四十三条 学院各系、各部门应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。

消防安全重点单位（部位）对员工每年至少进行一次消防安全培训。

第四十四条 下列人员应当依法接受消防安全培训：

（一）各系、各部门的消防安全责任人、消防安全管理人；

（二）专职消防管理人员、学生宿舍管理人员；

（三）消防控制室的值班、操作人员；

（四）其他依照规定应当接受消防安全培训的人员。

前款规定中的第（三）项人员必须持证上岗。

第八章 灭火、应急疏散预案和演练

第四十五条  学院安全工作委员会制定《鲁迅美术学院灭火、应急疏散演练预案》，各系、各部门、消防安全重点单位（部位）应当制定相应的灭火和应急疏散预案，建立应急反应和处置机制。

第四十六条 学院安全工作委员会按照《鲁迅美术学院灭火、应急疏散演练预案》，每年组织师生员工进行一次灭火和应急疏散演练，并结合实际，不断完善预案。

第四十七条 学院各系、各部门至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案，为火灾扑救和应急救援工作提供人员、装备等保障。

第四十八条 学院各重点单位（部位）应当结合本单位实际，有针对性地单独制定突发事件应急处置预案，并将涉及到的生物、化学及易燃易爆物品的种类、性质、数量、危险性、储存位置和应对措施等内容报学院保卫处备案。

第四十九条 消防演练应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员，做好安全教育，避免意外事故发生。

第九章  义务消防组织

第五十条 学院安全工作委员会依据有关消防法规，在全院范围内组建教职工义务消防队和学生义务消防队两支义务消防队伍，以应对可能发生的火灾情况和应急疏散。

第五十一条 教职工义务消防队的人员由保卫处、各系、各消防安全重点单位（部位）的消防安全员组成，配备相应的消防装备、器材，并组织开展消防业务学习和灭火技能培训，由保卫处统一领导、指挥。

第五十二条 学生义务消防队由各系推荐人选，保卫处统一领导、指挥，学生处、团委、物业发展中心协助开展学生义务消防队的教育、指导和演练工作。

第五十三条 学院安全工作委员会每年对工作认真负责，做出成绩的义务消防队员进行奖励、表彰。

第十章 奖 惩

第五十四条 学院安全工作委员会将消防安全工作纳入学院年终考核、评比内容，对消防安全工作中成绩突出的单位和个人，给予奖励（包括精神、物质奖励）。

第五十五条 对违反本规定或不履行《消防安全责任状》，造成不良影响的消防责任人、消防管理人、消防安全员及其他违规人员，应当依照本规定及《消防安全责任状》，视情节给予相应处理。

第五十六条 对擅自挪用、损坏、破坏消防设施、器材等违反消防安全管理规定的单位和个人，按规定给予相应处理，轻者批评教育，情节恶劣、造成不良后果的，要追究行政或法律责任。

第十一章  附则

第五十七条  学院安全工作委员会对本规定的执行情况实施监督、检查。

第五十八条  本规定自印发之日起施行，以往规定中与本规定不一致的，以本规定为准。

鲁迅美术学院

2012年3月15日